Приложение N 2

к Распоряжению

Администрации г. Улан-Удэ

от N

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ГРАФИК** |  |  |
|  | **отключения тепловых сетей для проведения испытаний,** | | |  |
| **ремонта оборудования и подачи ГВС потребителям в летний период 2017г.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | | **май** | | | | | **июнь** | | | | | | | | **июль** | | | | | | | **август** | | | | | | | | | | | | | | | **сентябрь** | | | |
| **10** | **11** | **12** | **13-28** | **29-31** | **1-2** | **3-4** | **5** | **6-7** | **8** | **9-18** | **19-25** | **26-30** | **1-2** | **3-9** | | **10-18** | **19-25** | | **26-31** | **1-2** | **3** | **4-10** | **11-13** | **14** | **15** | **16-17** | | **18-19** | **20** | **21-24** | **25-27** | **28** | **29** | **30-31** | **1-3** | **4-19** | **20** | **21-24** |
| 1 | п. Загорск | | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Тт.п** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 2 | п.Заречный | | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Тт.п** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 3 | п.Аэропорт | | ООС/ССХ | **Тмах** | **Тмах** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | **Р** | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 4 | п.Стеклозавод | | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 5 | Юго-Западная | | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 6 | РПНД | | ООС/ССХ | О | ГВС потребителям котельной РПНД будет подаваться от котельной РПТД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | О/ССХ | НОС |
| 7 | РПТД | | ООС/ССХ | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | останов | |
| 8 | СДЮШОР №9 | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | НОС |
| 9 | Детский сад №13 | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 10 | Детский сад №84 | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 11 | ГКЦ | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 12 | Ростелеком | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 13 | Денисова,29 | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 14 | РК "Здоровье" | | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | | ГВС | ГВС | ГВС | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | **Р** | | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 15 | Тальцы-19 | | ООС/ССХ | **Тмах** | **Тмах** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | О/ССХ | НОС |
| 14 | п.Забайкальский | | ООС/ССХ | **Тмах** | **Тмах** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | О/ССХ | НОС |
| оос - окончание отопительного сезона. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ссх - сбор схемы тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тмах - испытания на максимальную температуру теплоносителя. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тт.п.- испытания на тепловые потери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| о - опрессовка. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| гвс - подача горячей воды потребителям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТЭЦ-1,2 - ремонт оборудования ТЭЦ-1,2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нос - начало отопительного сезона, регулировка режима т/сетей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Г/ИСП - испытания на гидравлические потери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |